**Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego - rezerwowe źródło prądu dla Oddziału Medycyny Paliatywnej - Hospicjum w Chorzowie.**

**I. ZAMAWIAJĄCY**

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „HOSPICJUM” w Chorzowie

NIP: **627-193-77-27**, REGON: **273 295 802**, KRS: **0000015960**

Reprezentowane przez: Barbara Kopczyńska Prezes Zarządu

Elżbieta Sitek Sekretarz Zarządu

**II. OPIS RODZAJU ZAMÓWIENIA**

**1.** Rodzaj zamówienia.

Nazwa nadana **Z**-**1/2015”Agregat prądotwórczy” z dnia 05.08.2015**

* 1. Zamówienie: **Dostawa i instalacja rezerwowego źródła prądu na terenie Hospicjum   
     ul. Szpitalna 24, 41-506 Chorzów**
  2. Rodzaj zamówienia:
* dostawa
* instalacje elektryczne
  1. Określenie przedmiotu, wielkości zamówienia i zakresu.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja na terenie Hospicjum agregatu prądotwórczego  
z funkcją autostartu zapewniającego 30% mocy szczytowej.

Agregat powinien być zgodny z wymaganiami  par. 41 Rozporządzenia Ministra Zdrowia   
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 739).

Planowane działania przed złożeniem oferty:

1. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca ma obowiązek odbyć wizję lokalną na obiekcie, Termin wizji lokalnej Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego.
2. Dokonanie wyboru urządzenia oraz wykonanie projektu technicznego podłączenia  
   do instalacji elektrycznej oraz kosztorysu ofertowego

Planowane działania po wyborze oferty:

1. Wykonanie zamówienia wymagane jest w sposób zapewniający funkcjonowanie innych pomieszczeń Zamawiającego.
2. Zakup urządzenia i instalacja wg. projektu.
3. Dokonanie prób podłączonego zespołu (agregatu).
4. Sporządzenie protokołu przekazania do eksploatacji i wykonanie dokumentacji powykonawczej.
5. Szkolenie personelu obsługi technicznej w zakresie prawidłowej eksploatacji  
   i bieżącej konserwacji.
   1. Czy przewiduje się zamówienia uzupełniające – **tak**.
   2. **Z uwagi na wymagania przeciwpożarowe oraz akustykę przewiduje się usytuowanie   
      agregatu prądotwórczego w obudowie na zewnątrz budynku.** Zamówienie obejmuje zatem także wykonanie obudowy agregatu oraz przygotowanie fundamentu pod ww. agregat.
   3. Wspólny słownik zamówień CPV 45310000- roboty elektryczne
   4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej – **nie**.

**II. Czas trwania zamówienia 21dni**

**Termin realizacji zamówienia do 15.10.2015.**

**III. Informacje o charakterze ekonomicznym, finansowym, prawnym, technicznym**

**III.1) Zaliczki**

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia**:** **nie**

**III.2) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

III.2.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia zał.1 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

* Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków   
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,   
  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
* Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji.

**IV: PROCEDURA**

**TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** w oparciu o Regulamin udzielania zamówień obowiązujący u Zamawiającego.

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT:**

**C**ena 80%, okres gwarancji 10%, mała uciążliwość dla otoczenia 10% (np. stopień hałasu, gabaryty).

**IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: hospicjum\_chorzow@o2.pl, faksem na nr tel./fax.: 32 249 19 90, pocztą lub też dostarczona osobiście na adres: Szpitalna 24, 41-506 Chorzów

1. Oferta powinna mieć formę pisemną, być opatrzona pieczątką firmy, zawierać datę sporządzenia oraz podpis (własnoręczny) wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.   
   Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
2. Oferta powinna zawierać: wybór urządzenia oraz projekt - rys. techniczny podłączenia do instalacji elektrycznej.   
   Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy (lub preliminarz kosztów) oraz wypełniony zał. nr 1.
3. Wszystkie składane dokumenty przez wykonawcę powinny zostać złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność podpisanym przez Wykonawcę.
4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane.
5. W toku badania i oceny oferty zamawiający może żądać od oferenta dodatkowych wyjaśnień.
6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.  
   Ofertę należy zgłosić w sekretariacie Biura Stowarzyszenia do dnia 28.08.2015 do godz.12.00. Koperta powinna zawierać opis: **Oferta Z-1/2015 „Agregat prądotwórczy”** oraz pieczątkę oferenta. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia danych zawartych w ofercie korzystając  
   z opinii rzeczoznawcy oraz możliwość prowadzenia negocjacji.
8. Informacje o formalnościach, jakie muszą być dopełnione po wyborze oferty wcelu zawarcia umowy.   
   Oferent powiadomiony o wyborze oferty będzie zobowiązany w terminie 7 dni   
   do podpisania przygotowanej umowy.
9. Wykonawca wystawi rachunek VAT po wykonaniu usługi.   
   Płatność zostanie dokonana w terminie 2 tygodni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
10. Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia terminu składania ofert.
11. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie pokrywa kosztów postępowania w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia do zawarcia umowy. Stowarzyszenie może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji,

***Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego***

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

Dane teleadresowe Wykonawcy

……….…………………, dnia

**OFERTA WYKONAWCY**

**w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności**

Nr postępowania Z-1/2015 data **05.08.2015**

Wspólny Słownik Zamówień (KOD CPV) **45310000 - Roboty elektryczne**

Ja, niżej podpisana/y, reprezentujący:

………………………..……………………………………………………………………………………

………………………..……………………………………………………………………………………

NIP: ………………………..…………………

REGON: ………………………..…………………

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr Z-1/2015 „Agregat prądotwórczy” Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „HOSPICJUM” w Chorzowie, NIP: **627-193-77-27,** REGON: **273 295 802,** KRS: **0000015960**

Składam ofertę na projekt, dostawę i instalację sprzętu za następującą cenę:

**Cena [brutto zł]** ……………….. **PLN; słownie:** ………………………………………….. zł

**Cena [netto zł]** ……………….. **PLN; słownie:** ………………………………………….. zł

Na wykonaną inwestycję udzielę gwarancji na okres do ……………….…………………..… [Podać datę lub określić miesiącach od protokolarnego przekazania działającego, uruchomionego sprzętu]

***Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego***

………………..……………

miejscowość i data

……………………………

(pieczęć firmowa)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczam(-y), że zgodnie   
z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r „ Prawo zamówień publicznych”

a) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….…………………………….

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
do reprezentowania firmy)